## report03
detalle | codigo | unidad | centra01 | alma1029 | parque | cod_item
COMBO CABLE TW SOLIDO 12 AWG INDECO + ITM 2*32 STECK |  | JGO | 50 | 0 | 0 | 3643
COMBO CABLE TW SOLIDO 14 AWG INDECO + ITM 2*32 STECK |  | JGO | 50 | 0 | 0 | 3640
ITM BTDIN STECK 2* 16 | SDZD62C16 | PZA | 0 | 0 | 0 | 3746
ITM BTDIN STECK 2* 20 | SDZD62C20 | PZA | 0 | 0 | 0 | 3747
ITM BTDIN STECK 2* 32 | SDZD62C32 | PZA | 1361 | 6 | 0 | 3748
ITM BTDIN STECK 2* 40 | SDZD62C40 | PZA | 33 | 6 | 0 | 3749
ITM BTDIN STECK 2* 50 | SDZD62C50 | PZA | 22 | 0 | 0 | 3750
ITM BTDIN STECK 2* 63 | SDZD62C63 | PZA | 154 | 0 | 0 | 3751
ITM BTDIN STECK 3* 40 | SDZD63C40 | PZA | 1 | 0 | 0 | 3752
ITM BTDIN STECK 3* 50 | SDZD63C50 | PZA | 5 | 0 | 0 | 3753
ITM BTDIN STECK 3* 63 | SDZD63C63 | PZA | 0 | 0 | 0 | 3754
ITM BTDIN STECK 3*100 | SDD3C100 | PZA | 0 | 0 | 0 | 3755
ITM BTDIN STECK 3*125 | SDD3C125 | PZA | 30 | 0 | 0 | 3756
ITM CJ. MOLD. STECK 3 X 100A (100-80A) REG. 8KV | SDAT100 | PZA | 0 | 0 | 0 | 3761
ITM CJ. MOLD. STECK 3 X 125A (125-100 A) REG. 8KV | SDAT125 | PZA | 2 | 0 | 0 | 3762
ITM CJ. MOLD. STECK 3 X 160A (160-128 A) REG. 8KV | SDAT160 | PZA | 10 | 0 | 0 | 3763
ITM CJ. MOLD. STECK 3 X 200A (200-160 A) REG. 8KV | SDAT200 | PZA | 11 | 0 | 0 | 4059
ITM CJ. MOLD. STECK 3 X 250A (250-200 A) REG. 8KV | SDAT250 | PZA | 6 | 0 | 0 | 3953
ITM CJ. MOLD. STECK 3 X 400A (400-320 A) REG. 8KV | SDAM400 | PZA | 0 | 0 | 0 | 4023
ITM CJ. MOLD. STECK 3* 50 - 8KV | SDLS50 | PZA | 0 | 0 | 0 | 3757
ITM CJ. MOLD. STECK 3* 63 - 8KV | SDLS63 | PZA | 1 | 0 | 0 | 3758
ITM CJ. MOLD. STECK 3* 80 - 8KV | SDLS80 | PZA | 0 | 0 | 0 | 3759
ITM CJ. MOLD. STECK 3*100 - 8KV | SDLS100 | PZA | 0 | 0 | 0 | 3760
ITM CJ. MOLD. STECK 3*125 - 8KV | SDLH125 | PZA | 25 | 0 | 0 | 4053
PEINE MONOFASICO P/ITM RIEL DIN 60A STECK | S2F1000B | PZA. | 10 | 0 | 0 | 3947
PEINE TRIFASICO P/ITM RIEL DIN 80A STECK | S3F1000B | PZA. | 10 | 0 | 0 | 3948